Plán financování obnovy vodovodů 
A kanalizací

(Aktualizace 2020)

obsah :

I. Identifikační údaje	3

II. TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (bez DPH)	4

III. Inventární čísla majetků	5

IV. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací	6

IV.1 Pojem obnova	6

IV.2 Určení hodnoty majetku	6

IV.3 Určení životnosti majetku	7

IV.4 Určení procenta opotřebení	7

IV.5 Odůvodnění výše finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací	7

IV.5.1 Potřeba finančních prostředků	7

IV.5.2 Finanční zdroje pro zajištění obnovy	9

IV.5.3 Finanční prostředky vlastní	10

IV.5.4 Finanční prostředky ostatní	10

V. Povinné náležitosti	10

V.1 Doklad o schválení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárním orgánem vlastníka	10

V.2 Č.j. a datum schválení	10

V.3 Otisk razítka a podpis vlastníka	10

PŘÍLOHA č.1	11

Výpis usnesení zastupitelstva města	11

# I. Identifikační údaje

- Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

Právnická osoba : Statutární město Ostrava

- Sídlo: Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

- Identifikační číslo : 00845451

- Statutární orgán : Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor

- Provozovatel:

Právnická osoba : Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Obchodní firma nebo název : Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Sídlo : Nádražní 28/3114, 729 21 Ostrava – Moravská Ostrava

Identifikační číslo : 45193673

- Statutární orgán : představenstvo akciové společnosti

- Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona :

Odpovědnost za obnovu má: Statutární město Ostrava

Seznam zkratek:

SMO		- Statutární město Ostrava

OVAK		- Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

IZ		- investiční záměr

SOD		- smlouva o dílo

MZe		- Ministerstvo zemědělství

ČOV		- čistírna odpadních vod

KAO		- katodová ochrana

B		- beton

ŽB		- železobeton

TL		- tvárná litina

# II. TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (bez DPH)

| Číslo řádku | Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) | Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně podle VÚME v mil. Kč na 2 desetinná místa | Stav majetku vyjádřený v % opotřebení |  | Teoretická doba akumulace finančních prostředků v počtu let |  | Délka potrubí v roce schválení plánu v km |  | Finanční prostředky zajišťované na obnovu vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 - 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Vodovody přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť | 6 093,91 | 39 |  | 116 |  | 1 053,07 |  | 600,30 | + | 67,03 |  | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 335,15 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Úpravny vody + zdroje bez úpravy, vč. tech | 1 046,98 | 60 |  | 100 |  | X |  | 67,59 | + | 13,86 |  | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 69,30 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Vodovody celkem | 7 140,89 | Finanční prostředky z vodného |  |  |  |  |  | 667,89 | + | 80,89 |  | 80,89 | 80,89 | 80,89 | 80,89 | 404,45 |
| 7 |  |  | Finanční prostředky ostatní |  |  |  |  |  |  | ++ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Kanalizace, přiváděcí stoky, stoková síť | 10 456,92 | 50 |  | 113 |  | 890,67 |  | 1 951,65 | + | 100,46 |  | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 502,28 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Čistírny odpadních vod | 3 746,36 | 42 |  | 78 |  | X |  | 348,67 | + | 71,18 |  | 71,18 | 71,18 | 71,18 | 71,18 | 355,90 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Kanalizace celkem | 14 203,28 | Finanční prostředky ze stočného |  |  |  |  |  | 2 300,32 | + | 171,64 |  | 171,64 | 171,64 | 171,64 | 171,64 | 858,18 |
| 13 |  |  | Finanční prostředky ostatní |  |  |  |  |  |  | ++ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Celkem | 21 344,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,53 |  | 252,53 | 252,53 | 252,53 | 252,53 | 1 262,63 |
| 15 | Celkem finanční prostředky z vodného a stočného (řádky 2,4,8,10) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 252,53 |  | 252,53 | 252,53 | 252,53 | 252,53 | 1 262,63 |
| 16 | Celkem finanční prostředky ostatní (řádky 3,5,9,11) |  |  |  |  |  |  |  |  | ++ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Finanční prostředky získané z vodného a stočného, v komentáři vlastníka popíše zdroje této hodnoty (nájemné nebo účetní odpisy, náklady na opravy, zisk, prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku tímto plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ++ | Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# III. Inventární čísla majetků

Vodovody

| Identifikační číslo majetkové evidence | Typ | Název |
| --- | --- | --- |
| 8119-714941-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Krmelín - Hrabová - Muglinov |
| 8119-798894-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Krmelín - Stará Bělá - Dubina |
| 8119-714305-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Stará Bělá - Zábřeh |
| 8119-713970-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Jih - Sever |
| 8119-786683-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Nová Ves - Dubí - Záhumenice |
| 8119-715174-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Záhumenice - Poruba |
| 8119-714828-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Ludgeřovice - Muglinov |
| 8119-713937-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Zdroj Nová Ves |
| 8119-713937-00845451-1/2 | Přiváděcí řád | Zdroj - Dubí - ÚV Nová Ves |
| 8119-753661-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Zdroj - Stará Bělá - Palesek |
| 8119-714305-00845451-1/2 | Přiváděcí řád | Zdroj - Bělský les |
| 8119-785601-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Zdroj - Důlňák |
| 8119-715085-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Zdroj - Ještěrka |
| 8119-673722-00845451-1/1 | Rozvodná vodovodní síť | Krásné Pole |
| 8119-646075-00845451-1/1 | Rozvodná vodovodní síť | Hošťálkovice - Lhotka |
| 8119-725081-00845451-1/1 | Rozvodná vodovodní síť | Polanka |
| 8119-725081-00845451-1/2 | Rozvodná vodovodní síť | Polanka - Janová |
| 8119-715174-00845451-1/2 | Rozvodná vodovodní síť | Ostrava - Západ |
| 8119-713520-00845451-1/1 | Rozvodná vodovodní síť | Ostrava - Sever |
| 8119-715506-00845451-1/1 | Přiváděcí řád | Zdroj-Dubí |
| 8119-714305-00845451-1/3 | Rozvodná vodovodní síť | Ostrava – Jih |
| 8119-714828-00845451-1/2 | Rozvodná vodovodní síť | Ostrava - Východ |
| 8119-720470-00845451-1/1 | Rozvodná vodovodní síť | Petřkovice - Antošovice |

Kanalizace

| Identifikační číslo majetkové evidence | Typ | Název |
| --- | --- | --- |
| 8119-713767-00845451-3/1 | Přiváděcí stoka | Ostrava - Kanalizační sběrač D |
| 8119-713767-00845451-3/2 | Přiváděcí stoka | Ostrava - Kanalizační sběrač D I |
| 8119-713767-00845451-3/3 | Přiváděcí stoka | Ostrava - Kanalizační sběrač A |
| 8119-715174-00845451-3/1 | Stoková síť | Ostrava - D |
| 8119-713830-00845451-3/1 | Stoková síť | Ostrava - DI |
| 8119-713520-00845451-3/1 | Stoková síť | Ostrava - A |
| 8119-714691-00845451-3/1 | Stoková síť | Ostrava - Heřmanice_II |
| 8119-714691-00845451-3/2 | Stoková síť | Ostrava - Heřmanice_I |
| 8119-714747-00845451-3/1 | Stoková síť | Ostrava - Michálkovice |
| 8119-715018-00845451-3/1 | Stoková síť | Ostrava - Radvanice a Bartovice |
| 8119-714241-00845451-3/1 | Stoková síť | Ostrava - Kunčice a Kunčičky |

Zdroje

| Identifikační číslo majetkové evidence | Typ | Název |
| --- | --- | --- |
| 8119-713937-00845451-2/1 | S technologií pro úpravu (úpravna vody) | Úpravna vody Nová Ves |
| 8119-715085-00845451-2/1 | S technologií pro úpravu (úpravna vody) | Čerpací stanice Ještěrka I |
| 8119-715085-00845451-2/2 | S technologií pro úpravu (úpravna vody) | Čerpací stanice Ještěrka II |
| 8119-785601-00845451-2/1 | S technologií pro úpravu (úpravna vody) | Čerpací stanice Důlňák |
| 8119-753661-00845451-2/1 | S technologií pro úpravu (úpravna vody) | Čerpací stanice Stará Bělá – Palesek |
| 8119-753661-00845451-2/2 | Bez technologie úpravy vody (dezinfekce vody) | Čerpací stanice Stará Bělá - Pešatek |
| 8119-714305-00845451-2/1 | S technologií pro úpravu (úpravna vody) | Čerpací stanice II. vodovod (Bělský les) |

ČOV

| Identifikační číslo majetkové evidence | Typ | Název |
| --- | --- | --- |
| 8119-713767-00845451-4/1 | Čistírna odpadních vod | Ústřední čistírna odpadních vod v Přívoze |
| 8119-714691-00845451-4/1 | Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod Heřmanice I. |
| 8119-714691-00845451-4/2 | Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod Heřmanice II. |
| 8119-714071-00845451-4/1 | Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod Vítkovice |

# IV. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

## IV.1 Pojem obnova

Obnova je výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence. tato výměna se provádí za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie (viz § 2 odst. 9 zákona o vodovodech a kanalizacích).

## IV.2 Určení hodnoty majetku

Určení hodnoty majetku bylo provedeno na základě metodiky MZe (Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, č.j. 401/2010-15000, ze dne 20. ledna 2010), která je používána pro ocenění hodnoty majetku pro vybrané údaje majetkové evidence provozovaného majetku a v souladu s pokyny ministerstva pro zpracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

## IV.3 Určení životnosti majetku

Životnost majetku byla stanovena odborným odhadem pro jednotlivé typy majetku. Životnosti byly odhadnuty podle reálných zkušeností a jsou podstatně vyšší než by vyplývalo z odpisových sazeb. V tabulce níže jsou uvedeny uvažované životnosti pro trubní vedení a technologické provozy.

Tab. Životnost jednotlivý objektů

|  | Životnost (v letech) |
| --- | --- |
| Vodní zdroje |  |
| Stavební část | 150 |
| Technologie | 35 |
| Vodovody |  |
| Ocel | 60 |
| Ocel s katodovou ochrannou | 100 |
| Litina | 90 |
| Plast | 80 |
| Tvárná litina | 150 |
| Sklolaminát | 80 |
| Kanalizace |  |
| Ocel | 40 |
| Tvárná litina | 90 |
| Plast + Sklolaminát | 80 |
| Kamenina | 200 |
| Beton + Železobeton | 100 |
| ČOV |  |
| Stavební část | 100 |
| Technologie | 25 |

## IV.4 Určení procenta opotřebení

Procento opotřebení bylo u technologických provozů pro jednotlivé celky určeno odborným odhadem. U síťových provozů pak vyplývá z životnosti a stáří. Tam, kde jsou k dispozici údaje o datu pořízení, byly tyto využity a tam, kde tyto údaje k dispozici nebyly, bylo stáří stanoveno odborným odhadem. Pro celý majetek odpovídající jednotlivým provozům je pak stanoveno průměrné opotřebení jako vážený průměr podle ceny.

## IV.5 Odůvodnění výše finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací

### IV.5.1 Potřeba finančních prostředků

Stanovení finančních prostředků potřebných pro obnovu

Potřeba finančních prostředků vyplývá ze stanovených dob životností jednotlivých materiálů a objemu majetku v těchto jednotlivých kategoriích. Odtud vyplývá minimální nutný objem prostředků potřebných pro prostou obnovu, jinými slovy pro zachování stávajícího stupně opotřebení. Tato hodnota je pro vodohospodářský majetek v Ostravě stanovena na 252,53 mil. Kč/rok bez DPH (dle níže uvedené tabulky).

Finanční prostředky investované do obnovy vodovodů a kanalizací v letech 2009 – 2020 uvedené ve sloupci 7 v tabulce na str. 4 byly stanoveny následovně:

- skutečné finanční prostředky investované do obnovy vodohospodářského majetku v letech 2009 – 2020 (I. – III.Q),

- odhad finančních prostředků, které budou investovány do obnovy vodohospodářského majetku za IV.Q 2020.

Tab. Stanovení prosté obnovy

|  | Životnost v letech | Podíl majetku | Celková hodnota majetku (tis. Kč) | Potřeba na prostou obnovu (tis. Kč/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdroje celkem |  |  | 1 046 979 | 13 860 |
| stavební část | 150 | 0,7 | 732 885 | 4 886 |
| technologická část | 35 | 0,3 | 314 094 | 8 974 |
| Vodovody celkem |  |  | 6 093 906 | 67 029 |
| ocel | 60 |  | 423 898 | 7 065 |
| ocel KAO | 100 |  | 500 119 | 5 001 |
| litina | 90 |  | 1 767 990 | 19 644 |
| plast | 80 |  | 1 713 624 | 21 420 |
| TL | 150 |  | 270 651 | 1 804 |
| sklolaminát | 80 |  | 11 008 | 138 |
| objekty celkem |  |  | 1 406 616 |  |
| z toho: stavební část | 150 | 0,9 | 1 265 955 | 8 440 |
| technologická část | 40 | 0,1 | 140 662 | 3 517 |
| Kanalizace celkem |  |  | 10 456 924 | 100 456 |
| ocel | 40 |  | 26 370 | 659 |
| TL | 90 |  | 5 240 | 58 |
| Plast sklolaminát | 80 |  | 738 965 | 9 237 |
| kamenina | 200 |  | 1 592 273 | 7 961 |
| B + ŽB | 100 |  | 7 751 364 | 77 514 |
| objekty celkem |  |  | 342 712 |  |
| z toho: stavební část | 100 | 0,8 | 274 170 | 2 742 |
| technologická část | 30 | 0,2 | 68 542 | 2 285 |
| ČOV celkem |  |  | 3 746 357 | 71 181 |
| stavební část | 100 | 0,7 | 2 622 450 | 26 224 |
| technologická část | 25 | 0,3 | 1 123 907 | 44 956 |
| Celkem veškerá VH infrastruktura ve vlastnictví SMO |  |  | 21 344 166 | 252 526 |

### IV.5.2 Finanční zdroje pro zajištění obnovy

| Finanční zdroje pro zajištění obnovy v jednotlivých letech (v mil. Kč) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanční prostředky z vodného a stočného v letech 2021 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 |
| Vodné |  | 89,89 | 88,13 | 88,64 | 89,59 | 89,59 | 447,93 |
| Stočné |  | 258,32 | 261,19 | 265,06 | 269,11 | 269,11 | 1 345,56 |
| Zdroje z vodného a stočného celkem |  | 348,21 | 349,32 | 353,70 | 358,70 | 358,70 | 1 793,49 |
| Finanční prostředky ostatní v letech 2021 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 |
| Roční dividendy SMO |  | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 175,00 |
| Zdroje ostatní celkem |  | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 175,00 |

| Finanční zdroje celkem | 383,21 | 384,32 | 388,70 | 393,70 | 393,70 | 1 968,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pozn.:

Finanční zdroje z vodného a stočného uvedené v tabulce se skládají s výše nájemného dle uzavřené koncesní smlouvy mezi SMO a OVAK a z finančních prostředků na obnovující opravy provozovatele, zahrnuty do vodného a stočného. Jedná se o položky 4.2 a 4.3 přílohy č. 19 Výpočet (kalkulace) cen vodného a stočného pro kalendářní rok xxxx, vyhlášky č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že vlastník vodohospodářské infrastruktury bude v 10-tiletém výhledu mít k dispozici na obnovu finanční prostředky v průměru 391, 21 mil. Kč bez DPH ročně. Tyto prostředky jsou účelově vázány ve Fondu pro kanalizace a Fondu pro vodovody.

Tato částka je výrazně vyšší, než částka potřebná pro prostou obnovu 252,53 mil. Kč stanovenou dle tabulky na straně 9. Rozdíl bude tvořit rezervu finančních prostředků pro budoucí obnovu vodohospodářského majetku v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích.

Z výše uvedeného lze konstatovat, že objem prostředků vynakládaných do obnovy je více než dostatečný pro zachování současného stavu opotřebení a bude docházet k postupnému zlepšování stavu vodohospodářské infrastruktury, tedy defacto ke snižování procenta míry opotřebení.

Stanovení doby akumulace zdrojů na obnovu - doba obnovy

Stanovení doby akumulace zdrojů vyplývá z doby životnosti a jedná se o orientační údaj. V Ostravě tento údaj nemá praktický význam, protože s ohledem na rozsah sítí, různorodé stáří majetku, různé materiály i proměnlivou kvalitu stavebních prací v minulosti není uvažováno s akumulací prostředků a veškerá obnova infrastruktury je financována průběžně. Cílem plánu je zajistit minimální zachování stávajícího stavu opotřebení, nebo jej zlepšovat.

### IV.5.3 Finanční prostředky vlastní

- Nájem – jedná se o hlavní zdroj SMO na obnovu infrastruktury. Tento zdroj financí je pro Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací stanoven v souladu s platnou koncesní smlouvou a je považován za příjem z vodného a stočného. Po roce 2024, kdy skončí platnost stávající koncesní smlouvy, je uvedena konstantní výše nájemného na úrovni roku 2024.

Nájem je příjmem dvou účelových fondů SMO, a to Fondu pro kanalizace a Fondu pro vodovody. Finanční prostředky z těchto účelových fondů lze použít pouze na obnovu a rozvoj vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku SMO.

- Finanční prostředky na obnovující opravy provozovatele, zahrnuty do vodného a stočného.

### IV.5.4 Finanční prostředky ostatní

Dividendy vyplacené statutárnímu městu Ostravě jako akcionáři ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

SMO je vlastníkem 40,6 % akcií provozní společnosti, čemuž odpovídá výše dividendy. V tabulce finančních zdrojů jsou uvedené dividendy pro jednotlivé roky ve výši vyplacených dividend za rok 2020. Dividendy jsou příjmem dvou účelových fondů SMO, a to Fondu pro kanalizace a Fondu pro vodovody. Poměrové rozdělení dividend do fondu určuje každoročně rada města.

### V. Povinné náležitosti

## V.1 Doklad o schválení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárním orgánem vlastníka

Výpis z usnesení č. ……………zasedání zastupitelstva města konaného dne ……………. (viz. Příloha č.1)

## V.2 Č.j. a datum schválení

Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (Aktualizace 2020) schválilo zastupitelstvo města usnesením č. ……………………….  ze dne …………………………..

## V.3 Otisk razítka a podpis vlastníka

……………………						       	..…………………….

otisk razítka						    	podpis za vlastníka										Mgr. Kateřina Šebestová

náměstkyně primátora

# PŘÍLOHA č.1

Výpis usnesení zastupitelstva města